ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельности

программы подготовки специалистов среднего звена

специальность

15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)

на базе основного общего образования

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельностиразработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2023 г. № 413) (с изменениями и дополнениями), Федеральной образовательной программы среднего общего образования, на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования специальности 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 890, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 10января 2024 г. № 76793.

ОДОБРЕНА

на заседании кафедры

промышленности и

инженерных технологий

Протокол № 8 от 18 июня 2024г.

| Заведующий кафедрой С.В. Петренко ОДОБРЕНА на заседании предметной (цикловой) комиссии естественнонаучных дисциплин Протокол № 7 от 18 июня 2024 г Председатель предметной (цикловой) комиссии / Г.А. Калмазан | СОГЛАСОВАНА Заместитель директора А.В. Гаврилова |
| --- | --- |

Организация- разработчик:ГБПОУ КСТ

Преподаватель(и): Жердев А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА | 4 |
| 2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА | 8 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА | 9 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА | 13 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА | 15 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельности

  - 1.1. Область применения программы

Программа общеобразовательного дополнительного учебного предмета ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельностипредназначена для изучения в ГБПОУ КСТ, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов ППССЗ специальности 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям).

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы:

Дополнительный учебный предмет ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельностиявляется учебным предметом части, формируемой участниками образовательных отношений, направленным на формирование компетенций, востребованных работодателем.

В структуре образовательной программы предмет входит в общеобразовательный цикл, является дополнительным учебным предметом.

1.3. Цели и задачи дополнительного учебного предмета – требования к результатам освоения предмета.

Цель учебного предмета:

- синхронизация образовательных результатов выпускников с запросами предприятий и организаций города Москвы,

Актуальность дополнительного учебного предмета:

- обеспечение получения практических навыков и применения их в будущей профессиональной деятельности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели:

- обеспечение практикоориентированности и профильной направленности среднего общего образования в рамках реализации ОПОП СПО.

Освоение содержания дополнительного учебного предмета ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельностиобеспечивает достижение обучающихся следующих результатов и универсальных учебных действий:

- личностных (ЛР):готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

- метапредметные результаты (МР):

регулятивные универсальные учебные действия

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

познавательные универсальные учебные действия

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

коммуникативные универсальные учебные действия

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни

- предметных (ПР):

владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов;

умения применять полученные знаниядля принятия практических решенийпри обращении стехническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования.

1.4. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

  - Перечень целевых ориентиров воспитания

| Код | Наименование целевых ориентиров воспитания |
| --- | --- |
| ЦО 6 | Профессионально-трудовое воспитание |
| ЦО 6.1 | Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. |
| ЦО 6.2 | Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. |
| ЦО 6.3 | Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности. |
| ЦО 6.4 | Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. |
| ЦО 6.5 | Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. |
| ЦО 6.6 | Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. |
| ЦО 8 | Ценности научного познания |
| ЦО 8.1 | Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. |
| ЦО 8.4 | Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |

Освоение дополнительного учебного предмета ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельностиспособствует усвоению знаний и формированию умений:

знание основных законов электротехники;

знание методов расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

знание основ теории электрических машин;

знание принципов работы типовых электрических устройств;

знание параметров электрических схем и единицы их измерения;

знание свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

знание способов получения, передачи и использования электрической энергии;

знаниехарактеристик и параметров электрических и магнитных полей;

знание основ физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

знание принципов выбора электрических и электронных устройств и приборов;

знание принципов действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

знание основных электрических и магнитных явлений, их физическую сущность и возможности практического использования;

знание физических законов, на которых основана электротехника, правила, методы расчетов применительно к сложным цепям переменного и постоянного тока;

знание основных способов представления величин символическим методом;

знание принципов построения векторных диаграмм для цепей переменного тока;

умения подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

умения рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

умения снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

умения собирать электрические схемы;

умения читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

умения выполнять расчеты индуктивно связанных цепей;

умения выполнять расчеты электрических цепей символическим методом.

1.6. Количество часов на освоение программы учебного предмета ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельности

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –74 часов;

из них:

практические занятия –74часов,

промежуточная аттестация по предмету проводится в форме контрольной работы, комплексного дифференцированного зачета.

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельности

| # Наименование разделов и тем | # Количество часов на освоение учебного материала | # Теория | # Практические занятия |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 семестр |  |  |  |
| Раздел 1. Электротехника | # 52 |  |  |
| Тема 1 Электрическое поле | # 4 | # - | # 4 |
| Тема 2. Цепи постоянного тока | # 18 | # - | # 18 |
| Тема 3. Электромагнетизм | # 6 | # - | # 6 |
| Тема 4. Однофазный переменный ток | # 6 | # - | # 6 |
| Тема 5. Электрические измерения | # 10 | # - | # 10 |
| Раздел 2. Электрооборудование | # 6 |  | # 6 |
| Тема 6. Измерительные приборы | # 6 | # - | # 6 |
| Форма промежуточной аттестации Контрольная работа | # 2 |  | # 2 |
| # 2 семестр |  |  |  |
| Раздел 2. Электрооборудование | # 22 |  |  |
| Тема 7. Трансформаторы. | # 8 | # - | # 8 |
| Тема 8. Электрические машины постоянного и переменного тока | # 8 | # - | # 8 |
| Тема 9. Основы электропривода | # 5 | # - | # 5 |
| Комплексный дифференцированный зачет | # 1 | # - | # 1 |
| Объем образовательной программы | # 74 | # - | # 74 |

- СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельности

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное и формы организации деятельности обучающихся | Объём часов | Формат проведения занятия (очный, онлайн, дистанционное занятие с преподавателем/ самостоятельное изучение) | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 семестр |  | 52 |  |  |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
| Тема 1 Электрическое поле | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 4 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Инструктаж по ТБ и правилами эксплуатации электроизмерительных приборов и стендов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 2. Моделирование электростатического поля. Расчёт электрической ёмкости и энергии электрического поля конденсатора | 2 | очный |  |
| Тема 2. Цепи постоянного тока | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 18 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Исследование цепи постоянного тока. Исследование свойств смешанного соединения резисторов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 4. Схемотехническое моделирование цепей постоянного тока. Расчёт разветвлённой цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 5. Построение потенциальной диаграммы неразветвленной цепи постоянного тока | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 6. Построение потенциальной диаграммы неразветвленной цепи постоянного тока | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №7 Расчёт цепи постоянного тока методом узловых напряжений. Расчёт цепи постоянного тока методом узловых и контурных уравнений | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №8 Расчёт цепи постоянного тока методом контурных токов. Расчёт цепи постоянного тока методом наложения токов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №9 Расчёт цепи постоянного тока методом контурных токов. Расчёт цепи постоянного тока методом наложения токов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №10 Графический расчёт нелинейной цепи постоянного тока при последовательном и параллельном соединениях элементов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №11 Графический расчёт нелинейной цепи постоянного тока при последовательном и параллельном соединениях элементов | 2 | очный |  |
| Тема 3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 6 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №12 Исследование последовательно-параллельных магнитных цепей | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №13 Исследование последовательно-параллельных магнитных цепей | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №14 Исследование последовательно-параллельных магнитных цепей | 2 | очный |  |
| Тема 4. Однофазный переменный ток | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 6 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №15 Исследование разветвлённой цепи переменного тока с элементами R, L, C | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №16 Исследование разветвлённой цепи переменного тока с элементами R, L, C | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №17 Исследование разветвлённой цепи переменного тока с элементами R, L, C | 2 | очный |  |
| Тема 5. Электрические измерения | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 10 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие №18 Составление таблицы технических характеристик амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратуры | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №19 Определение параметров переменного тока мостовым методом, компенсационным методом | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №20 Определение токов и напряжений в схемах с шунтами и добавочными сопротивлениями | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №21 Измерение электрического тока, напряжения, мощности и энергии | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие №22 Измерение электрического тока, напряжения, мощности и энергии | 2 | очный |  |
| Раздел 2. Электрооборудование |  |  |  |  |
| Тема 6. Измерительные приборы | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 6/6 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 23: Изучение электроизмерительных приборов различных типов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 24: Изучение электроизмерительных приборов различных типов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 25. Измерение тока, напряжения, сопротивления, мощности и энергии в электрических цепях. Приборы и схемы измерения | 2 | очный |  |
|  | Промежуточная аттестация в форме контрольной работы | 2 | очный |  |
|  | 2 семестр | 22 |  |  |
| Раздел 2. Электрооборудование |  |  |  |  |
| Тема 7. Трансформаторы. | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 8/8 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 26: Изучение основных технических характеристик трансформаторов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 27: Изучение основных технических характеристик трансформаторов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 28. Расчёт параметров трансформаторов | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 29. Расчёт параметров трансформаторов | 2 | очный |  |
| Тема 8. Электрические машины постоянного и переменного тока | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 8/8 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 30: Изучение основных технических характеристик электрических машины постоянного и переменного тока | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 31: Изучение основных технических характеристик электрических машины постоянного и переменного тока | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 32. Расчёт параметров асинхронных двигателей | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 33. Расчёт параметров асинхронных двигателей | 2 | очный |  |
| Тема 9. Основы электропривода | Содержание учебного материала, в том числе профессионально – ориентированное | 5 |  | ОК 01 ОК 07 ЦО 6.1 ЦО 6.2; ЦО 6.3; ЦО 6.4; ЦО 6.5; ЦО 6.6; ЦО 8.1; ЦО 8.4 |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |  |
|  | Практическое занятие № 34. Расчёт параметров двигателей постоянного тока | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 35. Расчет мощности и выбор двигателя при различных режимах работы | 2 | очный |  |
|  | Практическое занятие № 36. Расчет мощности и выбор двигателя при различных режимах работы | 1 | очный |  |
| Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета |  | 1 | очный |  |
| Всего: |  | 74 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4.1. Для реализации программы дополнительного учебного предмета ДУП.06 Электрооборудование в профессиональной деятельностипредусмотрены следующие специальные помещения:лаборатория«Электротехники и электроники»

### Оснащение лаборатории «Электротехники и электроники»:

- рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием, доска;

- комплект учебно-методической документации (рабочая программа, методические рекомендации по выполнению практических занятий, фонды оценочных средств);

- лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники». Стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты электрических панелей по направлениям электротехники и электроники;

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор);

- демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники, комплектами приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники.

### 4.2. Информационноеобеспечениереализациипрограммы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации предусматривает печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Основные источники

4.2.1.1. Основные электронные издания

1.Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2008791

2.Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/512136

4.2.1.2. Дополнительные источники

1.Васильков, А. В. Источники электропитания : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-436-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1144495

4.2.1.3. Интернет- ресурсы:

1.Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования: офиц. сайт. - URL:  www.ElectricalSchool.info/(дата обращения: 13.06.2024)

2.Электричество и схемы: офиц. сайт. - URL:  http://www.elektroshema.ru/(дата обращения: 13.06.2024)

4.3. Особенности реализации дополнительного учебного предмета для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, предусматриваются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень личностных результатов, осваиваемых в рамках дополнительного учебного предмета: готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; | Демонстрирует освоение личностных результатов: готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; | устный опрос; тестирование; наблюдение при выполнении заданий на практических занятиях; контрольная работа, комплексный дифференцированный зачет |
| Перечень метапредметных результатов, осваиваемых в рамкахдополнительного учебного предмета: регулятивные универсальные учебные действия эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; познавательные универсальные учебные действия самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне, определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; коммуникативные универсальные учебные действия осуществлять коммуникации во всех сферах жизни | Демонстрирует освоение метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные действия эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; познавательные универсальные учебные действия самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне, определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; коммуникативные универсальные учебные действия осуществлять коммуникации во всех сферах жизни | устный опрос; тестирование; наблюдение при выполнении заданий на практических занятиях; контрольная работа, комплексный дифференцированный зачет |
| Перечень предметных результатов, осваиваемых в рамках дополнительного учебного предмета: владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; умения применять полученные знаниядля принятия практических решенийпри обращении стехническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования. | Перечень предметных результатов, осваиваемых в рамках предмета: владеет закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; умеет применять полученные знаниядля принятия практических решенийпри обращении стехническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования. | устный опрос; тестирование; наблюдение при выполнении заданий на практических занятиях; контрольная работа, комплексный дифференцированный зачет |
| Перечень целевых ориентиров воспитания: понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны; участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности; выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности; понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества; ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества; обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе; деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки; умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Демонстрирует сформированность целевых ориентиров воспитания: понимает профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны; участвует в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности; выражает осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности; понимает специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества; ориентирован на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества; обладает сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе; деятельно выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки; умеет выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | устный опрос; тестирование; наблюдение при выполнении заданий на практических занятиях; контрольная работа, комплексный дифференцированный зачет |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дополнительного учебного предмета: - основные законы электротехники; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - основные электрические и магнитные явления, их физическую сущность и возможности практического использования; - физические законы, на которых основана электротехника, правила, методы расчетов применительно к сложным цепям переменного и постоянного тока; - основные способы представления величин символическим методом; -принципы построения векторных диаграмм для цепей переменного тока; | Демонстрирует знания: основных законов электротехники; методов расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основ теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметров электрических схем и единицы их измерения; свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способов получения, передачи и использования электрической энергии; характеристик и параметров электрических и магнитных полей; основ физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; принципов выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципов действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; основных электрических и магнитных явлений, их физическую сущность и возможности практического использования; физических законов, на которых основана электротехника, правила, методы расчетов применительно к сложным цепям переменного и постоянного тока; основных способов представления величин символическим методом; принципов построения векторных диаграмм для цепей переменного тока; | устный опрос; тестирование; наблюдение при выполнении заданий на практических занятиях; контрольная работа, комплексный дифференцированный зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дополнительного учебного предмета: - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - выполнять расчеты индуктивно связанных цепей; - выполнять расчеты электрических цепей символическим методом; | Демонстрирует умения: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; выполнять расчеты индуктивно связанных цепей; выполнять расчеты электрических цепей символическим методом; | устный опрос; тестирование; наблюдение при выполнении заданий на практических занятиях; контрольная работа, комплексный дифференцированный зачет |